УТВЕРЖДАЮ

Директор ОКУ «Государственный архив Липецкой области»

_____________________  Ю.И. Чурилов

« 10 »  июня 2014 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 03

1. Общие сведения об объекте

  - Наименование (вид) объекта: ОКУ «Государственный архив

Липецкой области»

1.2. Адрес объекта: 398024, г. Липецк,  ул. Папина, д.2б.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  4 этажа, 2646,6  кв.м.

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: да;  3143  кв.м

1.4. Год постройки здания 1978 г., последнего капитального ремонта _______ г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2015г.,

капитального: не планируется

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Областное казенное учреждение «Государственный архив  Липецкой области» (ОКУ «ГАЛО»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 398024, г. Липецк,  ул. Папина, д.2б.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности:  государственная

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление  записи актов гражданского

состояния и архивов Липецкой области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 398050, г. Липецк,

пл. Ленина-Соборная, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: культура

2.2 Виды оказываемых услуг:

2.2.1.Услуга по информационному обеспечению граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов

2.2.2. Услуга по обеспечению доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно (посредством межведомственного электронного взаимодействия с УПФР в г. Липецке, на Едином портале госуслуг, почтой).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста, пожилые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, Г, С, У

2.6 Плановая мощность: посещаемость 20 человек в день, вместимость – 15 человек, пропускная способность: 50 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрут от остановки общественного транспорта «Центральный рынок» проходит по асфальтовой дороге через центральный рынок по необорудованной дороге, пересекая ул. Папина по нерегулируемому переходу

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 500  м.

3.2.2 время движения (пешком): 20 мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый                                                                                                                                3.2.5 Информация на пути следования к объекту: есть

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, описание: уклон по дороге составляет 10%

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* «ДУ»- дополнительная помощь сотрудника, услуги предоставляются дистанционно

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г, У, О); ДУ-И(К,С) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, У, О); ДУ-И(С); ДП-И(К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (Г, У,О); ДУ-И(К,С) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, У,О); ДУ-И(С); ВНД-И(К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (Г, У, О, К) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (Г, У, О); ДУ-И(С); ДП-И(К) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ, ДЧ-И (Г,  О, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | нет |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | нет |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (посредством межведомственного электронного взаимодействия с УПФР в г. Липецке, на Едином портале госуслуг, почтой).

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения Государственной программы Липецкой области «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области», утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 18.12.2013г. № 598 «Об утверждении государственной программы Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

__________________________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата ____________

__________________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» июня  2014 г.,

2. Акта обследования объекта: №  от «10 » июня 2014 г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОКУ «Государственный архив Липецкой области»

__________________ Ю.И. Чурилов

« 10 » июня 2014 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 03

1. Общие сведения об объекте

  - Наименование (вид) объекта: ОКУ «Государственный архив    Липецкой области»

1.2. Адрес объекта: 398024, г. Липецк,  ул. Папина, д.2б

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  4 этажа,  2646,6  кв.м.

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: да;  3143  кв.м

1.4. Год постройки здания 1978 г., последнего капитального ремонта ________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2015г.,

капитального: не планируется

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Областное казенное учреждение «Государственный архив Липецкой области» (ОКУ «ГАЛО»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 398024, г. Липецк,  ул. Папина, д.2б

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности:  государственная

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление  записи актов гражданского

состояния и архивов Липецкой области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 398050, г. Липецк,

пл. Ленина-Соборная, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: культура

2.2 Виды оказываемых услуг:

2.2.1.Услуга по информационному обеспечению граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов

2.2.2. Услуга по обеспечению доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно (посредством межведомственного электронного взаимодействия с УПФР в г. Липецке, на Едином портале госуслуг, почтой).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста, пожилые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, Г, С, У

2.6 Плановая мощность: посещаемость 20 человек в день, вместимость – 15 человек, пропускная способность: 50 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрут от остановки общественного транспорта «Центральный рынок» проходит по асфальтовой дороге через центральный рынок по необорудованной дороге, пересекая ул. Папина по нерегулируемому переходу

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:  500  м

3.2.2 время движения (пешком): 20 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый                                                                                                                                3.2.5 Информация на пути следования к объекту: есть

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, описание: уклон по дороге составляет 10%

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* «ДУ»- дополнительная помощь сотрудника, услуги предоставляются дистанционно

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | нет |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | нет |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (посредством межведомственного электронного взаимодействия с УПФР в г. Липецке, на Едином портале госуслуг, почтой).

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано ______________

__________________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОКУ «Государственный архив Липецкой области»

_________________  Ю. И. Чурилов

« 10 » июня 2014 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 03

| г. Липецк | «10 » июня 2014 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

  - Наименование (вид) объекта: ОКУ «Государственный архив   Липецкой области»

1.2. Адрес объекта: 398024, г. Липецк,  ул. Папина, д.2б.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  4 этажа,  2646  кв.м.

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: да;  3143  кв.м

1.4. Год постройки здания 1978 г., последнего капитального _________ г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2015 г.,

капитального: не планируется

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Областное казенное учреждение «Государственный архив Липецкой области» (ОКУ «ГАЛО»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 398024, г. Липецк,  ул. Папина, д.2б.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: культура

2.2 Виды оказываемых услуг:

2.2.1.Услуга по информационному обеспечению граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов

2.2.2. Услуга по обеспечению доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно (посредством межведомственного электронного взаимодействия с УПФР в г. Липецке, на Едином портале госуслуг, почтой).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста, пожилые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К,О, Г, С, У

2.6 Плановая мощность: посещаемость 20 человек в день, вместимость – 15 человек, пропускная способность: 50 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрут от остановки общественного транспорта «Центральный рынок» проходит по асфальтовой дороге через центральный рынок по необорудованной дороге, пересекая ул. Папина по нерегулируемому переходу

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 500  м

3.2.2 время движения (пешком): 20 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый                                                                                                                                3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, описание: уклон по дороге составляет 10%

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* «ДУ»- дополнительная помощь сотрудника, услуги предоставляются дистанционно

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г, У, О); ДУ-И(К,С) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, У, О); ДУ-И(С); ДП-И(К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (Г, У,О); ДУ-И(К,С) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, У,О); ДУ-И(С); ВНД-И(К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (Г, У, О, К) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (Г, У, О); ДУ-И(С); ДП-И(К) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ, ДЧ-И (Г,  О, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | нет |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | нет |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (посредством межведомственного электронного взаимодействия с УПФР в г. Липецке, на Едином портале госуслуг, почтой).

4.2. Период проведения работ _____________________________________________________

в рамках исполнения Государственной программы Липецкой области «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области», утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 18.12.2013г. № 598 «Об утверждении государственной программы Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:  ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

__________________________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________;

4.4.6. другое _______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

__________________________________________________________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

_______________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на __________ л.

2. Входа (входов) в здание						на __________ л.

3. Путей движения в здании					на __________ л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на __________ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на __________ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на __________ л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________	на __________ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________	на __________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы _____________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)												    (Подпись)

Члены рабочей группы:

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											  (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)										  (Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)										  (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название).______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ № 03 от «10» июня 2014 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ОКУ «Государственный архив Липецкой области»

398024, г. Липецк,  ул. Папина, д.2б.

| № п/п | Наименова ние функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | нет |  |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | нет |  |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  | нет |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | нет |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | нет |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В | - |  | нет |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий  											           к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ № 03от «10» июня 2014 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ОКУ «Государственный архив Липецкой области»

398024, г. Липецк,  ул. Папина, д.2б.

| № п/п | Наименова ние функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Отсутствие контрастной окраски первой и последней ступеней | О,К,С | Сделать контрастную окраску первой и последней ступеней. Оборудовать лестницу двухуровневыми поручнями с двух сторон. |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Отсутствие пантуса | К | Индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | Отсутствует нескользкое покрытие | О,К,С | Оборудовать нескользким покрытием |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | Ширина-1,2м. Порог-0,02м. | О,К.С | нет |
| 2.5 | Тамбур | есть | 1 |  | Глубина-2,92м Ширина-2,82м. | О,К,С | нет |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДЧИ (У,О,Г); ДУ-И (С); ВНД (К) |  |  | индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий   												   к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ № 03 от «10» июня 2014 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ОКУ «Государственный архив Липецкой области»

398024, г. Липецк,  ул. Папина, д.2б.

| № п/п | Наименова- ние функциональ- но-планировочно го элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 1 |  |  | К,О,С | Разместить предупредительную информацию (визуальную, тактильную) о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы. Оборудовать тактильной полосой путь движения к санузлу. |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 8, 10 |  |  | К,О,С | Разместить предупредительную информацию (визуальную, тактильную) о препятствии перед входами на лестницы. |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | есть |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  |  | К,О,С | Разместить предупредительную информацию (визуальную, тактильную) о препятствии перед дверным проемом. |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Отсутствие тактильной полосы и указателей | К,ОГ,С,У | Оборудовать пути движения указателями, тактильной полосой и пиктограммами. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность МГН всех категорий. Не допускать: эвакуацию по открытым металлическим наружным лестницам. |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ–И (Г,У,О); ДУ-И(С); ДП-И(К) | 1 |  | индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий    											           к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ № 03 от «10» июня 2014 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ОКУ «Государственный архив Липецкой области»

398024, г. Липецк,  ул. Папина, д.2б.

| № п/п | Наименова- ние функционально-планировоч-ного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслужива- ния | есть | 25 |  | Дверной проем-0,74м. Наличие порога 6 см. Отсутствие информирующих обозначений с дублирующими рельефными знаками | К, С | Разместить информирующие обозначения с дублирующими рельефными знаками |
| 4.2 | Зальная форма обслужива- ния | нет |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслужива- ния | нет |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслужива- ния с перемеще- нием по маршруту | нет |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуаль- ного обслуживания | нет |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании) |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ –И (Г,У,О); ДУ-И (С); ВНД (К) | 25 |  | технические решения невозможны– организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий 											           к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ № 03 от «10» июня 2014 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ОКУ «Государственный архив Липецкой области»

398024, г. Липецк,  ул. Папина, д.2б.

| № п/п | Наименова ние функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 18, 21 |  | Ширина проема в свету-0,77м. Глубина-1,66м. Ширина-0,8м. Отсутствуют крючки для костылей, опорные поручни. Зона у раковины для кресла-коляски-1,18м. | К,С,О | Разместить обозначения с дублирующими рельефными знаками. Оборудовать туалетную комнату опорными поручнями, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей. |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардероб ная) | нет |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на пл.ане | № фото |  |
| Санитарно-гигиеническое помещение | ДЧ-И (Г,О,У); ДУ-И(С); ВНД-И(К) | 18, 21 |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий 											           к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ № 03 от «10» июня 2014 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ОКУ «Государственный архив Липецкой области»

398024, г. Липецк,  ул. Папина, д.2б.

| № п/п | Наименова ние функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | Отсутствие пиктограмм, путей движения. Высота прописных букв 3см. Средства информации не оборудованы освещением. Отсутствие тактильной информации о предоставлении услуг | Г | Оборудовать комплексными системами средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов (тактильными, визуальными, звуковыми). Увеличить высоту символов до7,5 см.. Оборудовать пути движения указателями и пиктограммами. |  |
| 6.2 | Акустичес кие средства | нет |  |  |  | С |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  | С, Г |  |  |
| ОБЩИЕ требования к зоне | Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (Г,У,О,К) |  |  | индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий 											           к заключению:_______________________________________________________________